## prístrešok pre bicykle
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a Návrh na plnenie kritéria
„Prístrešky pre bicykle so stojanmi II“
Obchodné meno/názov: | Vyplní uchádzač
Sídlo spoločnosti/adresa: | Vyplní uchádzač
IČO: | Vyplní uchádzač
Meno oprávnenej osoby podpisovať: | Vyplní uchádzač
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia: | Vyplní uchádzač
Číslo tel./mobilu kontaktnej osoby: | Vyplní uchádzač
E-mail kontaktnej osoby: | Vyplní uchádzač
Názov položky | Počet kusov | opis položky | uchádzačom ponúkané parametre | Jednotková cena v Eur bez DPH | Cena spolu v Eur bez DPH | Výška DPH | Cena spolu v Eur
1. prístešok pre bicykle |  | Materiál konštrukcie: Oceľ | Materiál konštrukcie: | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač
|  | Ochrana konštrukcie pred koróziou: zinkovanie | Ochrana konštrukcie:
|  | Farba konštrukcie: RAL 6026 Opálová Zelená alebo RAL 5020 Modrá oceán alebo RAL 5021 Vodná modrá | Farba konštrukcie:
Steny prístrešku: dve bočné, zadná a strecha
|  | Výplne stien: Kalené pieskové bezpečnostné sklo | Výplne stien:
|  | Materiál strechy: polykarbonát s UV filtrom | Materiál strechy:
| 2 | Farba strechy: transparentná alebo bronzová | Farba strechy
|  | Rozmer prístrešku vrátane ostrešenia: | Rozmer prístrešku:
šírka min 2790 mm – max. 3500 mm,
výška prístrešku vrátane strechy: min. 2200 mm max. 2500 mm,
hĺbka: min 2600 mm – max 3 000 mm.
Prístrešok s pripravou na pripevnenie k zemi
min 6 miest pre parkovanie bicyklov
|  | Odkvapový systém: integrovaný žľab na dažďovú vodu | Odkvapový systém:
|  | Kotvenie do podkladu: možnosť kotviť do betónu a asfaltu. | Kotvenie:
2. stojan pre 6 bicyklov |  | Stojan pre min. 6 kusov bicyklov | počet miest pre bicykle: | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač
Stojan s rozmermi vhodnými pod prístrešok
|  | Materiál konštrukcie: Oceľ | Materiál konštrukcie:
| 2 | Ochrana konštrukcie pred koróziou: zinkovanie | Ochrana konštrukcie:
|  | vzdialenosť medzi držiakmi bicyklov: min. 420mm a max. 500mm, . | vzdialenosť medzi držiakmi bicyklov:
|  | Medzera na koleso bicykla: min. 60 mm – max 70 mm | Medzera na koleso bicykla:
Stojan musí byť uspôsobený na parkovanie bicyklov s kotúčovými brzdami.
3. montáž a ukotvenie prístreškov a stojanov | 1 |  |  | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač
4. doprava | 1 |  |  | vyplní uchádzač | vyplní uchádzač | vyplní uchádzač | vyplní uchádzač
SPOLU za celý predmet zákazky |  |  |  | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač
Miesto dodania: SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica
Cena musí zahŕňať všetky potrebné nákladové položky pre dodanie predmetu zákazky (vrátane dopravy do miesta dodania a inštalácie)
V ....................................................., dňa …………….....
………………………….......................................
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka