## prístrešok pre bicykle
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria
„Solárny systém na nabíjanie elektrobicyklov III“
Obchodné meno/názov: | Vyplní uchádzač
Sídlo spoločnosti/adresa: | Vyplní uchádzač
IČO: | Vyplní uchádzač
Meno oprávnenej osoby podpisovať: | Vyplní uchádzač
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia: | Vyplní uchádzač
Číslo tel./mobilu kontaktnej osoby: | Vyplní uchádzač
E-mail kontaktnej osoby: | Vyplní uchádzač
Názov položky | Počet kusov | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota parametra | Splnenie technickej požiadavky (áno/ nie*) Ponúkané parametre | Cena spolu v Eur bez DPH | Výška DPH | Cena spolu v Eur
1. solárny off grid systém | 1 | fotovoltický monokryštalický panel | max. 1 kus |  | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač
|  | výkon solárneho systému vo fotovoltických paneloch | min. 410 Wp
|  | fotovoltický menič (inverter) s toroidným transformátorom | 300 W
|  | počet fotovoltických striedačov (inverterov) | min. 1 kus
|  | MPPT regulátor | min. 30 A
|  | akumulátor fotovoltaického systému | min. 200 Ah
|  | teplotné rozmedzie pri skladovaní akumulátora | min. - 30°C - max +60°C
|  | teplota pri nabíjaní a vybíjaní akumulátora | min. - 30°C - max +60°C
|  | poistkové odpínače panelov | áno
|  | kabeláž DC | áno
|  | zaškolenie obsluhy zariadenia | áno
2. doprava | 1 |  |  |  | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač
SPOLU za celý predmet zákazky |  |  |  |  | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač | Vyplní uchádzač
* vyberte jednu z možností áno alebo nie
Miesto plnenia: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta)
Cena musí zahŕňať všetky potrebné nákladové položky pre poskytnutie predmetu zákazky.
Ak je v tejto výzve použitý odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO. Verejný obstarávateľ teda v súlade s § 42 ods.2, 3 a 4 ZVO, umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov a výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom „ekvivalentný“ spolu s obchodným názvom použitého ekvivalentu. Použite ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie, zníženie kvality alebo zmeny ceny predmetu zákazky
Nehodiace sa preškrtnúť:
Som platca DPH
Nie som platca DPH
V ....................................................., dňa …………….....
………………………….......................................
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka