OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA LIVING LAB DROPIE- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre interaktívne centrum vzdelávania v oblasti zmeny klímy a životného prostredia na realizáciu opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy a adaptačných opatrení.

Vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie vo forme realizačného jednostupňového projektu, ktorý bude riešiť sadové úpravy, rekonštrukčné a udržiavacie práce na viacerých objektoch, ako aj v samotnom areáli SEV Dropie.  Cieľom návrhu je vytvoriť interaktívne centrum vzdelávania v oblasti zmeny klímy a životného prostredia- Living Lab (= Živé laboratórium) v SEV SAŽP Dropie s demonštračnými adaptačnými a mitigačnými opatreniami a vzdelávacími programami pre širokú cieľovú skupinu.

Osobitne sa jedná o  objekt prevádzkovej budovy - infocentra a jej bezprostredného okolia vrátane návrhu experimentálneho prístrešku, objekt vodárne s prestrešenou terasou, prispôsobenie areálu na realizáciu environmentálnej výchovy a vzdelávania pre širokú cieľovú skupinu a revitalizáciu zelene v areáli SEV SAŽP Dropie.

V spracovanej  projektovej dokumentácii je potrebné navrhnúť  ukážkovú kombináciu riešení na realizáciu opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy a adaptačných opatrení v súlade s projektovými aktivitami Living Lab, ako aj v súlade s „Ideovým zámerom“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť opisu predmetu zákazky.

PD bude riešiť architektonický návrh a realizačný projekt zmeny vnútornej dispozície prevádzkovej budovy infocentra (tanya) s mitigačnými a adaptačnými opatreniami a s experimentálnym prístreškom 1 (prístrešok pri peci- sedenie s drobným mobiliárom, sklad poľnohospodárskej techniky, priestor na triedenie odpadu), návrh úpravy budovy vodárne na vytvorenie prekrytého exteriérového vzdelávacieho priestoru 2 s mitigačnými a adaptačnými opatreniami, revitalizácia zelene  v areály SEV SAŽP Dropie s cieľom pozitívne umožniť bezbariérový prístup, zlepšiť mikroklímu, podporiť biodiverzitu  a vytvoriť inšpiratívny edukatívny priestor pre deti.

Riešený priestor je ohraničený oploteným areálom SEV SAŽP Dropie, parc. 2926/1, 2926/5, 2921/1, 2921/2, 2926/2, 2926/3, k. ú. Čalovec (808679), obec Čalovec a 2574/18, 2574/19, 2573 k. ú. Zemianska Olča (873021), obec Zemianska Olča.

Zadávateľ doporučuje využiť možnosť osobnej obhliadky miesta realizácie. Na osobnú obhliadku sa môžu záujemcovia hlásiť na kontaktných čísla SEV SAŽP Dropie (dropie.sazp.sk).

Časť 1: PD revitalizácia areálu a zelene s návrhom demonštračných adaptačných, mitigačných a vzdelávacích prvkov vhodne zakomponovaných k existujúcim prvkom (viď Ideový zámer) na parc. číslach:

- parc. č. 2574/18, druh pozemku ostatná plocha, podiel 1/1 Slovenská republika, správca SAŽP, 2574/19 druh pozemku ostatná plocha, podiel 1/1 Slovenská republika, správca SAŽP, 2573 vodná plocha, podiel 1/1 SR- Slovenská agentúra životného prostredia na LV 1667, k.ú. Zemianska Olča (873021), obec Zemianska Olča.

- parc. 2926/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, podiel 1/1 Slovenská republika, správca SAŽP, 2926/5 druh pozemku ostatná plocha, podiel 1/1 Slovenská republika, správca SAŽP, 2921/1 druh pozemku ostatná plocha, podiel 1/1 Slovenská republika, správca SAŽP, 2921/2 druh pozemku TTP, podiel 1/1 Slovenská republika, správca SAŽP, 2926/2 druh pozemku záhrada, podiel 1/1 Slovenská republika, správca SAŽP, 2926/3 druh pozemku TTP, podiel 1/1 Slovenská republika, správca SAŽP, na LV 1204, k.ú. Čalovec (808679), obec Čalovec

Požiadavky na vypracovanie:

Projekt revitalizácie areálu a zelene v SEV SAŽP Dropie, bude slúžiť ako demonštračná plocha prvkov zelenej infraštruktúry s realizovanými adaptačnými a mitigačnými opatreniami v zmysle projektu Living Lab (viď Ideový zámer).

Navrhované riešenie by malo v sebe integrovať prvky ako zásobník na dažďovú vodu, ukážkovú plochu koreňovej čistiarne nadväzujúcu na ČOV EO16, zelenú stenu s jedlými druhmi, vsakovacie pásy okolo parkoviska, altánku a terasy pri vodárni, výsadba tieniacich drevín pri administratívnej budove (ďalej len AB) a okolo terasy pri vodárni, revitalizácia druhového zloženia lužného lesa, záhony pôvodných, nektárodajných rastlín pri rekonštruovanej AB, terasy pri vodárni a okolo budovy infocentra, vytvorenie iných inovatívnych adaptačných prvkov, ktoré budú podporovať biodiverzitu (miesta, ktoré budú útočiskom pre vhodné živočíšne druhy, napájadlo pre včely a vtáky, mobilná zeleň a pod.).

Súčasťou návrhu je aj nový spojovací chodník (medzi infocentrom, altánom, vodárňou a hospodárskym dvorom) s bezbariérovým prístupom z rôznych druhov priepustných materiálov.  Na severozápadnej strane jazera (najvhodnejší vzhľadom k terénu) plánujeme bezbariérový prístup k jazeru aj pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.

K rekonštruovanej AB požadujeme návrh pasívneho tieniaceho prvku (napr. tieniace textilné prvky, pergola) v kombinácii s výsadbou drevín.

Súčasťou PD k revitalizácii areálu je aj využitie solárnej energie v podobe návrhu a umiestnenia fotovoltickej nabíjacej stanice pre bicykle a automobily a solárne osvetlenie chodníka bez svetelného smogu.

V PD je potrebné navrhnúť aj drobný mobiliár (lavičky, priestor na triedenie odpadu (3x), úpravu a elektrifikáciu malého altánku pri jazere, zakomponovanie existujúcich 2 laminátových cykloprístreškov so stojanmi a streetballové ihrisko pri vodárni.

Všetky navrhované prvky by mali byť popísané interaktívnymi komunikačnými prvkami pre návštevníkov o význame a prínose realizovaných adaptačných a mitigačných opatreniach v podobe tabuliek s QRC.

Všetky druhy navrhnuté druhy do výsadieb musia byť pôvodné druhy znášajúce podmienky meniacej sa klímy, bez invázneho potenciálu. minimalizovať alergénne druhy, uprednostniť druhy vhodné pre opeľovače, prípadne s jedlými plodmi.

Časť 2: Projektová dokumentácia Living Lab Dropie infocentrum tanya a experimentálny prístrešok (viď Ideový zámer)

Architektonický návrh a spracovanie PD prevádzkovej budovy infocentra (tanya) s mitigačnými a adaptačnými opatreniami a experimentálneho prístrešku 1 (prístrešok pri peci- sedenie s drobným mobiliárom a zelenou stenou, sklad poľnotechniky a priestor na triedenie odpadu, so zelenou strechou) na realizáciu udržiavacích prác na parc. č.:

- parc. 2926/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, podiel 1/1 Slovenská republika, správca SAŽP, na LV 1204, k. ú. Čalovec (808679), obec Čalovec

Požiadavky na vypracovanie:

Podrobný popis požiadaviek je súčasťou Ideového zámeru.

Súčasťou projektovej dokumentácie v rámci prípravnej fáze musí byť vstupné PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI (energetický audit) prevádzkovej budovy infocentra (tanye), ktoré na vlastné náklady vypracuje zhotoviteľ. Súčasťou bude: Sprievodná správa, Výpočtový protokol obalových konštrukcií stavby, Výpočet potreby energie na vykurovanie, Výpočet potreby tepla na vykurovanie kWh/(m2.a), Výpočet potreby energie na prípravu TÚV, Celková potreba energie budovy v kWh/(m2.a), Primárna energia v kWh/(m2.a). Pre úspešný projekt je nutné dosiahnuť výsledný indikátor úspory prevádzkovej budovy 66,521 kWh/ročne.

PD na udržiavacie práce na úrovni realizačného projektu musí zahŕňať plánované mitigačné a adaptačné opatrenia na prevádzkovej budove infocentra vrátane výmeny a environmentálne vhodného zneškodnenia strešnej krytiny z pôvodnej eternitovej (s laboratórne potvrdeným obsahom azbestu). Navrhnuté mitigačné a adaptačné opatrenia  budú mať, okrem energetickej efektívnosti, aj edukatívnu funkciu, preto je nutné ich popísať interaktívnymi komunikačnými prvkami pre návštevníkov o význame a prínose realizovaných adaptačných a mitigačných opatreniach v podobe tabuliek s QRC.

Prevádzková budova infocentra postavená v roku 1895 si musí zachovať všetky tradičné historické prvky a architektonický návrh musí rešpektovať historické súvislosti. Podstatou návrhu by malo byť organické prepojenie minulého so súčasným s víziu dosiahnutia významnej energetickej úspory pri prevádzke a zároveň k znižovaniu dôsledkov klimatickej zmeny v takej podobe, aby to bolo využiteľné v hlavnej náplni SEV SAŽP Dropie- environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Čo je nutné rešpektovať najmä pri návrh technických prvkov ako napr. tepelného čerpadla, solárneho systému alebo pasívneho technického prvku- svetlovodu. Z dôvodu dosiahnutia energetickej úspory a realizácie mitigačných opatrení je nutná komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie prevádzkovej budovy. Pri projektovaní elektroinštalácie je nutné do návrhu zahrnúť pripojenie na internet a zabezpečenie internetu a WIFI- exteriérová anténa a wifi routery v celej budove, pokrytie areálu WIFI signálom.

Projektová dokumentácia musí navrhnúť zmenu dispozičného riešenia a funkčného využitia jednotlivých miestností infocentra.

Súčasťou návrhu je aj nový experimentálny prístrešok z recyklovaných resp. obnoviteľných materiálov s doplnkovou funkciu k prevádzkovej budove. Experimentálny prístrešok sa vybuduje na existujúcich základoch prístavby a bude obsahovať návrh extenzívnej vegetačnej zelenej strechy, s čím je nutné zo statického hľadiska pri projektovaní počítať. Drevený prístrešok na pec nebude mať betónom spevnené základy ale konštrukcia prístrešku bude stáť na zemných skrutkách, z dvoch strán bude otvorený so sedením, zadná stena bude doplnená o zelenú stenu z popínavých rastlín. Elektrická energia bude zabezpečená autonómne fotovoltickými panelmi- osvetlenie, elektrické zásuvky.

Časť 3: : Projektová dokumentácia Living Lab Dropie vodáreň a exteriérový vzdelávací priestor 2

Podrobný popis požiadaviek je súčasťou Ideového zámeru.

Návrh a realizácia úpravy vodárne na vytvorenie exteriérového vzdelávacieho priestoru s využitím mitigačných a adaptačných opatrení na parc. čísle:

- 2926/5 druh pozemku ostatná plocha, podiel 1/1 Slovenská republika, správca SAŽP, 2921/1 druh pozemku ostatná plocha, podiel 1/1 Slovenská republika, správca SAŽP na LV 1204, k.ú. Čalovec (808679), obec Čalovec

Požiadavky na vypracovanie:

Projektová dokumentácia na udržiavacie práce na objekte vodárne s úpravou dispozičného riešenia na prispôsobenie časti budovy vodárne na edukačné a vzdelávacie aktivity.

Výmena strešnej krytiny a prispôsobenie odkvapových žľabov na zachytávanie dažďovej vody do zásobníka na vodu a jej ďalšie využitie na polievanie.

Návrh exteriérového s časti prestrešeného vzdelávacieho priestoru pre 60 ľudí s pódiovou konštrukciu z termodreva a s návrhom osvetlenia.

Požiadavky na dokumentáciu, vypracované pre jednotlivé časti (1-3):

- Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Technická správa, Situácia, Členenie na jednotlivé stavebné objekty, Rozpočet, Výkaz-výmer (vo formáte xslx.), Koordinačná situácia stavby (Jednotlivé osadenie stavebných objektov na pozemku a ich polohové umiestnenie), 	Projekt organizácie výstavby, Projekt ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

- časť ELEKTROINŠTALÁCIE (nabíjacie stanice, solárne osvetlenie): Technická správa, Situácia, Schematické rozvody, svietidlá, zásuvky

- Všetky pôdorysy, rezy (pozdĺžny, priečny cez schodisko) a pohľady v mierkach 1:50

- Všetky ďalšie relevantné dokumentácie a podklady k rozhodnutiam štátnej správy a dotknutých subjektov, ako aj podklady k ohláseniu udržiavacích prác

- 3D vizualizácie, vypracovanie projektovej dokumentácie na úroveň realizačného projektu

- 6 ks paré, 2x projektová dokumentácia v digitálnej forme (.dwg s jednotlivými vrstvami a zároveň vo formáte .pdf);

- Dokumentáciu je nutné v priebehu jej spracovania dať minimálne 2x odsúhlasiť zástupcom objednávateľa

- Objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci tejto cenovej ponuky u zhotoviteľa požiadať o doplnenie, resp. prepracovanie dokumentáciu, ak si to bude vyžadovať legislatívny proces podľa zákona č. 50/1076 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, resp. zákona č. 135/1961 Zb., prípadne ďalšej relevantnej legislatívy. Uvedené doplnenie, resp. technické prepracovanie určitej časti dokumentácie zhotoviteľ doručí do 10 pracovných dní od jeho vyžiadania objednávateľom;

- V rámci cenovej ponuky poskytne zhotoviteľ autorský dozor počas následnej realizácie diela.

- V prípravnej fáze, pred prvým pracovným stretnutím so zástupcom objednávateľa, zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí